| No | 10 Buah Resistor Multimeter Analog |  | 10 Buah Resistor Multimeter Digital |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R real (Ω) | Error (%) | R real (Ω) | Error (%) |
| 1 | 330 | 0 | 330,7 | 0.000212 |
| 2 | 65 | 0,0461 | 67,9 | 0,00147 |
| 3 | 993.000 | 0,007 | 990.000 | 0,01 |
| 4 | 51 | 0,0892 | 54,9 | 0,0196 |
| 5 | 97 | 0,03 | 99 | 0,01 |
| 6 | 38.000 | 0,0256 | 38.500 | 0,0128 |
| 7 | 2.200 | 0 | 2290 | 0,0410 |
| 8 | 10,1 | 0,01 | 10,4 | 0,04 |
| 9 | 150 | 0 | 148,7 | 0,0086 |
| 10 | 1000 | 0 | 975 | 0,025 |