LAPORAN PRAKTIKUM

PENGUKURAN DENGAN OHM METER

OLEH

Nama : Devita Syifa Azzahraa

NIM : 221331009

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022-2022

1

KETERANGAN

1. Kelompok : 4

2. Judul Praktek : Pengukuran dengan Ohm Meter  3. Tanggal Praktek : 31 Agustus 2022

4. Tanggal Pengumpulan Laporan : 6 September 2022 5. Nama Praktikan : Devita Syifa Azzahraa 6. Nama Partner : Cantika Angela Putri  Fariz Rizqullah Ramadhan

7. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng   Rifa Hanifatunnisa, SST, MT

2

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang ……………………………………………………...…………………4 B. Rumusan Masalah ………………………………...………………...…………………4 C. Maksud dan Tujuan Percobaan ………………………………………………..………4

BAB II Landasan Teori

A. Pengukuran …………….…………………………………………...…………………6 B. Ohm Meter ……….…….…………………………………………...…………………6 C. Resistor …………….………………...…………………………...………...…………7

BAB III Rangkaian Percobaan

A. Alat dan Komponen …………….…………………………………………...…...……9 B. Langkah Kerja …………….…………………………………………...………………9

BAB IV Hasil Percobaan

A. Tabel Pengukuran Resistor …………….………………………………………….....11 B. Grafik Pengukuran Resistor …………….……………………………………………12

BAB V Analisis Percobaan

A. 10 Buah Resistor Multimeter Analog dan Digital ……………………………………16 B. 30 Buah Resistor Multimeter Digital …………………………………………………17

BAB VI Kesimpulan ……………………………………………………………………..…19 Daftar Pustaka ……………………………………………………………………………...20

3

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Fisika merupakan ilmu yang berbasis pada eksperimen, dimana eksperimen itu  sendiri dibagi menjadi beberapa tahapan, antara lain observasi, pengukuran, analisis  dan pelaporan hasil eksperimen. Dalam melakukan suatu percobaan diperlukan  pengukuran dan alat yang digunakan yang disebut alat ukur. Banyak sekali alat ukur  yang telah diciptakan oleh manusia, salah satu contohnya adalah ohm meter. Ohm  meter adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengukur hambatan semua jenis  benda. Alat ini terdiri dari layar digital yang dilengkapi dengan jam tangan sebagai  penunjuk skala.

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam suatu percobaan, perlu juga  mengukur dan menuliskan hasil pengukuran dalam satuan yang benar dan keselamatan  kerja dalam pengukuran menjadi poin yang harus diperhatikan agar berbagai  kecelakaan yang terjadi dalam percobaan tidak terjadi. perlu terjadi.

Oleh karena itu, pengetahuan tentang alat merupakan salah satu faktor pendukung  kegiatan praktikum. Praktisi akan terampil dalam praktikum jika memiliki keterampilan  melakukan pengukuran sesuai prosedur, membaca hasil pengukuran, menuliskan hasil  pengukuran sesuai aturan yang berlaku, dan dapat mengkalibrasi alat ukur dan yang  paling dasar praktisi memiliki pengetahuan tentang alat praktikum yang meliputi nama  alat, fungsi alat, komponen dan prinsip kerja.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana cara menggunakan ohmmeter?

2. Bagaimana cara membaca warna dan nilai resistansi pada resistor? 3. Bagaimana cara menerapkan teorema statistik pada pengukuran sederhana yang  tercantum?

C. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

| No | Warna Resistor | Toleransi% | Nilai Resistansi |  | Error% | Gambar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R semu (ohm) | R real (ohm) |  |  |
| 1. | Coklat, hitam, merah, emas | 5% | 1000 | 1k | 0 |  |
| 2. | Jingga, jingga, kuning, emas | 5% | 330.000 | 320k | 6,06 |  |
| 3. | Abu, merah, hitam, emas | 5% | 82 | 80 | 2,43 |  |
| 4. | Kuning, ungu, kuning, emas | 5% | 470.000 | 490k | 4,25 |  |
| 5. | Abu, merah, kuning, emas | 5% | 820.000 | 800k | 2,43 |  |
| 6. | Coklat, hijau, jingga, emas | 5% | 15.000 | 14,9k | 0,6 |  |
| 7. | Jingga, putih, hitam, merah, coklat | 1% | 39.000 | 39k | 0 |  |
| 8. | Biru, abu, coklat, emas | 5% | 680 | 680 | 0 |  |
| 9. | Coklat, hitam, jingga, emas | 5% | 10.000 | 9,5k | 5 |  |
| 10. | Jingga, jingga, jingga, emas | 5% | 33.000 | 34k | 3,03 |  |

5

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PENGUKURAN

J. C. Nunnally dan I.H. Bernstein dalam buku The Asessment of Reliability.  Psychometric Theory (1994) mengungkapkan bahwa pengukuran merupakan aturan  untuk menetapkan simbol ke obyek. Sehingga dari sini dapat mewakili jumlah atribut  dalam bentuk skala dan menentukan apakah termasuk dalam kategori yang sama atau  berbeda sehubungan dengan atribut yang diberikan.

Calongesi dalam buku Merancang Tes untuk Menilai Prestasi Siswa (1995)  menyatakan bahwa pengukuran merupakan proses pengumpulan data melalui  pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang  tertentu.

Wiersma dan S. Jurs dalam buku Educational Measurement and Testing (1990)  menyatakan bahwa pengukuran merupakan penilaian numerik pada fakta dari obyek  yang hendak diukur menurut kriteria atau satuan-satuan tertentu.

Berdasarkan prosesnya, pengukuran terbagi menjadi dua, yaitu pengukuran  langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung adalah jenis  pengukuran yang mengambil karakteristik obyek yang ingin diukur tanpa perlu  memprosesnya terlebih dahulu. Contohnya yaitu pengukuran panjang dengan meteran

dan pengukuran suhu dengan termometer. Sedangkan pengukuran tidak langsung adalah jenis pengukuran yang hasilnya tidak bisa langsung didapat, tetapi harus  dikonversi terlebih dahulu. Contohnya pengukuran luas lapangan yang dilakukan  dengan mengukur panjang dan lebar lapang. Luas baru bisa didapatkan dengan cara  mengkalikan panjang dan lebar lapangan tersebut.

B. OHM METER

Mirza S mengatakan bahwa Ohm meter merupakan alat yang digunakan untuk  mengukur hambatan listrik pada rangkaian tertutup atau daya untuk menahan  mengalirnya arus listik pada sebuah konduktor. Besarnya satuan hambatan yang diukur  oleh ohm meter dinyatakan dalam ohm (Ω). Ohm meter menggunakan galvanometer

6

untuk mengukur besarnya arus listrik yang mengalir pada sebuah hambatan listrik yang  kemudian dikalibrasikan ke satuan ohm (2004 : 201).

Prinsip kerja ohm meter adalah besarnya arus listrik yang mengalir melalui sebuah  penghantar metal pada rangkaian, dan ohm menemukan sebuah persamaan yang  simple, menjelaskan bagaimana hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan yang  saling berhubungan. Benda dialiri listrik dan diukur tahanan listriknya (Triple : 1996).

Ohm meter dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ohm meter analog dan ohm meter  digital. Alat ukur tipe analog memiliki model perhitungan yang lebih manual dan  mudah dibaca. Ada jarum ukur yang akan berhenti pada angka tertentu sehingga Anda  harus membacanya dengan cermat dan detail tentang angka yang diarahkan oleh  penunjuk.

Tipe kedua adalah digital yang memiliki tingkat akurasi yang jauh lebih detail dan  akurat. Nilai hambatan yang dihasilkan oleh tipe digital memiliki satuan tambahan yang  jauh lebih detail. Pilihan pengukuran jauh lebih bervariasi daripada model analog.

C. RESISTOR

Resistor merupakan komponen yang banyak digunakan pada rangkaian kompo  input (vi). Kemampuan resistor dapat membatasi kecilnya nilai satuan ohm (Ω) yang  dimiliki dalam elektronika. Fungsi utama dari resistor itu sendiri adalah untuk  membatasi aliran arus listrik.

Resistor juga dapat berfungsi sebagai pembagi tegangan pada (voltage divider),  yang mampu menghasilkan tegangan panjar maju atau (forward bias) dan tegangan  panjar mundur atau (reverse bias). Selain itu juga dapat berfungsi sebagai pembangkit  potensial output (vo), dan potensial.

Resistor juga dapat berfungsi sebagai pembagi tegangan (voltage divider), yang  mampu menghasilkan tegangan bias maju dan tegangan bias mundur. Selain itu juga  dapat berfungsi sebagai pembangkit potensial output (vo) dan potensial.

Mengacu pada hukum Ohm: I = V/R, semakin besar nilai hambatan (R), semakin  kecil arus (I) yang dapat mengalir. Besar kecilnya nilai satuan Ohm yang dimiliki  resistor dapat dihitung dengan melihat pita warna yang terdapat pada badan resistor.

7

Pita warna pada resistor adalah Teknik penulisan nilai pada komponen tertentu. Ad  beberapa kode warna dalam penulisan resistansi resistor, yaitu :

Skemaku.com

8

BAB III

RANGKAIAN PERCOBAAN

A. ALAT DAN KOMPONEN

1. Multimeter analog dan digital

2. 10 buah resistor dengan nilai yang berbeda

3. 30 buah resistor dengan nilai yang sama

4. Kabel 2 buah

B. LANGKAH KERJA

1. Langkah kerja mengukur 10 resistor nilai berbeda dengan ohmmeter 1) Siapkan 10 buah resistor dengan nilai berbeda.

2) Siapkan multimeter analog dan multimeter digital.

3) Nyalakan multimeter analog lalu atur range selector

switch ke ohm meter(Ω)

4) Lakukan kalibrasi dengan menyatukan dua kabel ohmmeter sampai jarum di  titik nol

5) Apabila dalam proses kalibrasi jarum melebihi angka nol, putar ohm adjust dan  sesuaikan jarum ke angka nol.

6) Ambil satu buah resistor secara acak dan baca nilai resistansi dengan melihat  warna yang terdapat pada resistor.

7) Catat warna resistor dan nilai resistansi untuk menjadi acuan pada pengukuran  ohm meter.

9

8) Tempelkan 2 kabel ohm meter pada kedua ujung resistor lalu lihat arah jarum  ohm meter untuk membaca nilai resistor pada multimeter.

9) Catat kembali nilai yang terbaca pada multimeter analog.

10) Lakukan percobaan yang sama pada sembilan resistor lain.

11) Setelah pengukuran resistor dengan multimeter analog selesai, siapkan  multimeter digital untuk membandingkan nilai hasil dari multimeter analog. 12) Colokkan 2 buah kabel pada multimeter digital sesuai dengan warna kabel dan  putar function selector ke Ω.

13) Ambil satu buah resistor dan tempelkan 2 kabel ohm meter pada kedua ujung  resistor, lalu lihat arah jarum ohm meter untuk membaca nilai resistor pada  multimeter.

14) Catat kembali nilai yang terbaca pada multimeter digital.

15) Lakukan percobaan yang sama pada sembilan resistor lain.

2. Langkah kerja mengukur 30 buah resistor dengan nilai yang sama (470 KΩ) 1) Siapkan 30 resistor bernilai sama dan multimeter digital

2) Colokkan 2 buah kabel pada multimeter digital sesuai dengan warna kabel dan  putar function selector ke Ω.

3) Ambil 30 buah resistor pada kotak.

4) Ambil satu buah resistor secara acak lalu tempelkan 2 kabel ohm meter pada  kedua ujung resistor dengan syarat salah satu kabel tidak boleh menyentuh kulit  agar pembacaan nilai resistor tidak tercampur dengan elemen lain. 5) Lakukan langkah kerja yang sama pada 29 resistor lainnya.

6) Catat nilai yang diperoleh dari masing-masing 30 resistor.

7) Masukan Kembali 30 resistor tersebut ke dalam kotak, lalu ambil 25 buah  resistor secara acak.

8) Ambil satu buah resistor secara acak lalu tempelkan 2 kabel ohm meter pada  kedua ujung resistor dengan syarat salah satu kabel tidak boleh menyentuh kulit  agar pembacaan nilai resistor tidak tercampur dengan elemen lain. 9) Lakukan Langkah kerja yang sama pada 24 resistor lainnya.

10) Catat nilai yang diperoleh dari masing-masing 25 resistor.

11) Ambil 20 buah resistor lalu lakukan Langkah kerja yang sama sampai  pengambilan 5 buah resistor.

10

BAB IV

HASIL PERCOBAAN

A. TABEL PENGUKURAN RESISTOR

1. Pengukuran 10 Resistor

| No | Nilai Nominal (Ω) | 10 Buah Resistor Multimeter Analog |  | 10 Buah Resistor Multimeter Digital |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R real (Ω) | Error (%) | R real (Ω) | Error (%) |
| 1 | 330 | 330 | 0 | 330,7 | 0.000212 |
| 2 | 68 | 65 | 0,0461 | 67,9 | 0,00147 |
| 3 | 1.000.000 | 993.000 | 0,007 | 990.000 | 0,01 |
| 4 | 56 | 51 | 0,0892 | 54,9 | 0,0196 |
| 5 | 100 | 97 | 0,03 | 99 | 0,01 |
| 6 | 39.000 | 38.000 | 0,0256 | 38.500 | 0,0128 |
| 7 | 2200 | 2.200 | 0 | 2290 | 0,0410 |
| 8 | 10 | 10,1 | 0,01 | 10,4 | 0,04 |
| 9 | 150 | 150 | 0 | 148,7 | 0,0086 |
| 10 | 1000 | 1000 | 0 | 975 | 0,025 |
| Deviasi |  | 296714,8 | 0,02732 | 295801,9 | 0,013235 |
| Rata - Rata |  | 103490,3 | 0,02079 | 103247,7 | 0,018719 |

2. Pengukuran 30 Resistor

Warna Resistor : kuning, ungu, kuning, emas

Nominal Resistor : 470 kΩ ± 5%

| No. | 30 R (Ω) | 25 R (Ω) | 20 R (Ω) | 15R (Ω) | 10R (Ω) | 5 R (Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 475 k | 473 k | 473 k | 474 k | 473 k | 474 k |
| 2 | 471 k | 473 k | 474 k | 473 k | 472 k | 477 k |
| 3 | 474 k | 472 k | 474 k | 472 k | 473 k | 474 k |
| 4 | 473 k | 474 k | 471 k | 473 k | 477 k | 473 k |
| 5 | 472 k | 474 k | 478 k | 478 k | 474 k | 471 k |
| 6 | 477 k | 474 k | 472 k | 471 k | 478 k |  |
| 7 | 473 k | 474 k | 473 k | 474 k | 474 k |  |

11

| 8 | 474 k | 474 k | 472 k | 474 k | 473 k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 473 k | 474 k | 474 k | 471 k | 474 k |
| 10 | 474 k | 474 k | 477 k | 473 k | 472 k |
| 11 | 473 k | 473 k | 473 k | 472 k |  |
| 12 | 472 k | 472 k | 473 k | 473 k |  |
| 13 | 473 k | 473 k | 473 k | 474 k |  |
| 14 | 472 k | 472 k | 474 k | 472 k |  |
| 15 | 478 k | 477 k | 472 k | 474 k |  |
| 16 | 473 k | 472 k | 472 k |  |  |
| 17 | 472 k | 472 k | 472 k |  |  |
| 18 | 472 k | 472 k | 473 k |  |  |
| 19 | 472 k | 473 k | 473 k |  |  |
| 20 | 472 k | 472 k | 472 k |  |  |
| 21 | 472 k | 471 k |  |  |  |
| 22 | 473 k | 473 k |  |  |  |
| 23 | 474 k | 478 k |  |  |  |
| 24 | 472 k | 476 k |  |  |  |
| 25 | 473 k | 475 k |  |  |  |
| 26 | 472 k |  |  |  |  |
| 27 | 474 k |  |  |  |  |
| 28 | 478 k |  |  |  |  |
| 29 | 473 k |  |  |  |  |
| 30 | 473 k |  |  |  |  |

B. GRAFIK PENGUKURAN RESISTOR

1. Pengukuran 10 Resistor

10 Buah Resistor Multimeter analog

1200000

1000000 800000 600000 400000 200000

993.000

51 97 38.000 0 2.200 10,1 150 1000

330 65

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12

1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0

10 Buah Resistor Multimeter Digital

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Pengukuran 30 Resistor

30 Buah Resistor Multimeter Digital

480000

478000

476000

474000

472000

470000

468000

466000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

3. Pengukuran 25 Buah Resistor

25 Buah Resistor Multimeter Digital

480000

478000

476000

474000

472000

470000

468000

466000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 13

4. Pengukuran 20 Buah Resistor

20 Buah Resistor Multimeter Digital

480000

478000

476000

474000

472000

470000

468000

466000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5. Pengukuran 15 Buah Resistor

15 Buah Resistor Multimeter Digital

480000

478000

476000

474000

472000

470000

468000

466000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6. Pengukuran 10 Buah Resistor

10 Buah Resistor Multimeter Digital

479000

478000

477000

476000

475000

474000

473000

472000

7. Pengukuran 5 Buah Resistor

471000

470000 469000

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.Pengukuran 5 Buah Resistor

5 Buah Resistor Multimeter Digital

478000

477000

476000

475000

474000

473000

472000

471000

470000

469000

468000

1 2 3 4 5

15

BAB V

ANALISIS PERCOBAAN

A. 10 BUAH RESISTOR MULTIMETER ANALOG & DIGITAL Dari percobaan yang dilakukan dapat mengetahui nilai mean, mean error dan mean  deviasi pada setiap resistor yang berbeda dengan multimeter yang berbeda pula. Berikut  penjabaran nilai yang harus di cari :

1. Multimeter Analog

Mean : 103490,3

Mean Error : 0,02079%

Mean Deviasi : 296714,8%

Eror per resistor :

a. Nominal : 330 Ω

R. real : 330 Ω

Error : 0%

b. Nominal : 68 Ω

R. real : 65 Ω

Error : 0,0461%

c. Nominal : 1.000.000 Ω R. real : 993.000 Ω

Error : 0,007 %

d. Nominal : 56 Ω

R. real : 51 Ω

Error : 0,0892%

e. Nominal : 100 Ω

R. real : 97 Ω

Error : 0,03%

2. Multimeter Digital

Mean : 103247,7% Mean Error : 0,018719% Mean Deviasi : 295801,9%

f. Nominal : 39.000 Ω R. real : 38.000 Ω Error : 0,0256%

g. Nominal : 2200 Ω R. real : 2200 Ω Error : 0%

h. Nominal : 10 Ω R. real : 10,1 Ω Error : 0,01%

i. Nominal : 150 Ω R. real : 150 Ω

Error : 0%

j. Nominal : 1000 Ω R. real : 1000 Ω Error : 0%

16

Eror per resistor :

a. Nominal : 330 Ω R. real : 330,7 Ω

Error : 0,000212% b. Nominal : 68 Ω

R. real : 67,9 Ω

Error : 0,00147% c. Nominal : 1.000.000 Ω R. real : 990.000 Ω Error : 0,01 %

d. Nominal : 56 Ω

R. real : 54,9 Ω

Error : 0,0196% e. Nominal : 100 Ω R. real : 99 Ω

Error : 0,01%

f. Nominal : 39.000 Ω

R. real : 38.500 Ω Error : 0,0128% g. Nominal : 2200 Ω R. real : 2290 Ω Error : 0,041% h. Nominal : 10 Ω R. real : 10,4 Ω Error : 0,04%

i. Nominal : 150 Ω R. real : 148,7 Ω Error : 0,0086%

j. Nominal : 1000 Ω R. real : 975 Ω

Error : 0,025%

B. 30 BUAH RESISTOR MULTIMETER DIGITAL

Dari percobaan yang dilakukan dapat mengetahui nilai mean, mean error dan mean  deviasi pada setiap nilai resistor yang sama dengan multimeter analog. Berikut  penjabaran nilai yang harus di cari :

1. 30 Buah Resistor

Mean : 473.000

Mean Error : 0,007020676% Mean Deviasi : 1696,074%

2. 25 Buah Resistor

Mean : 473.480

Mean Error : 0,007535461% Mean Deviasi : 1627,759%

3. 20 Buah Resistor

Mean : 473.250

Mean Error : 0,006914894% Mean Deviasi : 1639,36%

4. 15 Buah Resistor

Mean : 473.142,9 Mean Error : 0,006666669% Mean Deviasi : 1641,138%

5. 10 Buah Resistor

Mean : 474.000

17

Mean Error : 0,00851064% Mean Deviasi : 1897,367%

6. 5 Buah Resistor

Mean : 473.800 Mean Error : 0,00809% Mean Deviasi : 1939,072%

18

BAB VI

KESIMPULAN

Dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dari data pengukuran  10 resistor diperoleh rata-rata sebesar 103490,3 ohm dan deviasi rata-rata sebesar  296714,8% untuk multimeter analog serta rata-rata sebesar 103247,7 ohm dan deviasi rata rata 295801,9% untuk multimeter digital.

Data pengukuran 30 resistor diperoleh rata-rata sebesar 473.000 ohm dn deviasi rata rata sebesar 1696,04%. Data pengukuran 25 resistor diperoleh rata-rata sebesar 473.480  ohm dan deviasi rata-rata sebesar 1627,759%. Data pengukuran 20 resistor diperoleh rata rata sebesar 473.250 ohm dan deviasi rata-rata sebesar 1639,36%. Data pengukuran 15 resistor diperoleh ata-rata sebesar 473.142,9 ohm dan deviasi rata-rata sebesar 1641,138%.  Data pengukuran 10 resistor diperoleh rata-rata sebesar 474.000 ohm dan deviasi rata-rata  sebesar 1897,367%. Dan data terakhir, yaitu 5 resistor diperoleh rata-rata sebesar 473.800  ohm dan deviasi rata-rata sebesar 1939,072%.

19

DAFTAR PUSTAKA

[1] N. A. Cahya, "Pinhome.id," Pin Home, 12 Januari 2022. [Online]. [Accessed  September 2022].

[2] L. Santoso, "Fisika Alat Ukur," pp. 1-23, 2015.

[3] J. H. A. Poerwanto, Instrumentasi dan Alat Ukur, Medan: Graha Ilmu, 2008.

[4] S. N. Utami, "Kompas.com," Kompas, 1 September 2021. [Online]. Available:  https://www.kompas.com/skola/read/2021/09/01/153853369/pengukuran pengertian-para-ahli-macam-cara-penggunaan-dan-rumusnya?page=all.  [Accessed September 2022].

[5] N. G. Poli, "Ohm Meter," p. 2, 2016.

20